P.I.T.

| ФЕРМЕНТЕРЫ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ | ООО - фирма “ПРОИНТЕХ” |
| --- | --- |

тел./ф.    (4967) 73-50-43, (916) 980-79-03

Skype: pit_vth

e-mail: vth@mail.ru

www.pit-bio.ru

|  | ООО - фирма “Проинтех” предлагает Ферментер ФА-10 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Объем 10 л; Материал – стекло, стерилизация автоклавированием; контроль и поддержание pH, pO2, температуры; мешалка с прямым приводом, регулируемое число оборотов, специальная форма для перемешивания вязких сред; пробоотбор специально для взятия проб с высокой вязкостью; оригинальная система уплотнения датчиков, входы совместимы с датчиками фирмы Mettler-Toledo (Ingold Standart); управление процессом ферментации с клавиатуры персонального компьютера – контроль и поддержание основных параметров ферментации, внесение дополнительного субстрата (подпитки) по различным алгоритмам, в частности, по сигналам от датчика pO2, что позволяет значительно уменьшить расход субстратов; простота сборки/разборки, быстрая подготовка к работе при соблюдении основных требований и стандартов; ферментеры могут быть объединены в комплексы по 4 шт. ФА-10 может применяться в фармакологической, микробиологической промышленностях, а также в научно-исследовательских работах, связанных с культивированием микроорганизмов. |
| --- | --- |